附件1

國立臺北商業技術學院飲水機管理要點

中華民國84年3月23日衛生教育委員會議修訂通過

中華民國84年5月4日行政會議通過

中華民國98年7月23日本校97學年度第2學期第6次行政會議修正通過
一、為維護本校飲水機之正常功能與使用，以達安全飲用標準並確保全校教職員工生之衛生安全，特依教育部台（87）環字第86154841號函及行政院環保署95.7.7「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」修訂國立臺北商業技術學院飲水機管理要點（以下簡稱本要點）。
二、水質檢驗相關項目及內容：

（一）總務處營繕組負責事項：

飲水機水質抽檢每三個月辦理一次，由本校委託經環保署認可之檢驗測定機構辦理採樣、檢測，每次執行抽驗台數之比例為全校總台數之八分之一（未達一台者以一台計），抽驗應採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理，抽檢檢查項目為大腸桿菌群。
（二）學生事務處衛生保健組負責事項：

除寒暑假停止供水之機器外，每個月辦理全面採水檢測，檢查項目為大腸桿菌及生菌數。
三、飲水機之清潔保養：

（一）濾心保養與更換：

由總務處營繕組委託專業機構辦理保養維護，每個月至少維護一次，濾心每三個月更換，並登載於「飲水機設備水質檢驗及設備維護紀錄表」。如遇水質變劣時，應隨時清洗或更換濾心。

（二）外觀之清潔保養：

1. 清潔保養項目包括：

（1）槽面不能有茶葉、頭髮等污物。（2）板面需保持清潔。（3）噴座需開關正常，無漏水。（4）豎座需開關正常，無漏水，且出水熱水溫度需維持在攝氏九十度以上。

2. 清潔保養負責單位：
（1）由各班級衛生股長負責督導該班整潔區域內飲水機之清潔事項，並納入本校學生校園環境整潔競賽評分項目，由學務處生活輔導組督導。
（2）教學及行政單位前公共區域之飲水機，由各該屬行政單位負責。

（3）暑修期間教室部分之飲水機清潔權責，由總務處負責。
四、飲水機如遇故障及維修之相關事項，由總務處營繕組通知廠商限時改善。
五、水質檢驗結果若不合格，該台飲水機應予斷水處理，並張貼停止飲用公告，請總務處營繕組通知廠商改善，直到合格為止。
六、每次飲水機水質檢驗及設備維護內容應詳載於「飲用水設備水質檢驗設備維護記錄表」，並由總務處營繕組保存二年，以備主管機關查核。
七、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。
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